{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"1)Richiamato l'art. 6.3 lett h) del documento Bando e Disciplinare di gara si chiede di chiarire se tale requisito di partecipazione, più nello specifico l'accreditamento dei parametri di cui all'allegato III del D.L.gs 18/23  parte A e B può dirsi rispettato avvalendosi di contratti continuativi di cooperazione che, come dispone l'art.119 c.3 lett.d) si distinguono dall'istituto del subappalto.\r\n2) Richiamato il medesimo articolo di cui sopra alla lett. e) si chiede di indicare lo scopo per il quale la sede del laboratorio deve situarsi entro il perimetro della regione Abruzzo, quindi se tale richiesta è volta a fronteggiare delle emergenze  particolari ovvero se diversamente si tratta di attività da svolgersi in via ordinaria nella sede di cui sopra.\r\n","In merito:\r\n- al primo quesito la risposta è affermativa, precisando che si può anche ricorrere al subappalto;\r\n- la secondo quesito si rappresenta che il requisito in parola è da intendersi di sola esecuzione e la motivazione va ricercata nel fatto che essendo analisi che riguardano materiali che possono deteriorarsi in caso di trasporto urge la presenza di un laboratorio raggiungibile in breve termine.\r\n\r\nIl Responsabile di procedimento della fase di affidamento - Dott. Benino Di Monte - Il Direttore dell'esecuzione del contratto - Dott. Biol. Pietro Menna"]
[2,"Buongiorno,                                                                                                                          si chiede gentilmente di specificare se l'utilizzo del laboratorio avente sede entro il perimetro della Regione Abruzzo, debba intendersi esclusivo pe tutte le attività analitiche o se è sufficiente che il predetto laboratorio esegua quota parte delle analisi previste, secondo il libero arbitrio dell'operatore economico partecipante.\r\nGrazie\r\nDistinti saluti","Risposata negativa.\r\n\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento - Dott. Benino Di Monte - Il Direttore dell'esecuzione del contratto - Dott. Biol. Pietro Menna"]
[3,"In relazione al secondo riscontro pervenuto si chiede di chiarire se il laboratorio situato nel perimetro della Regione Abbruzzo verrà utilizzato esclusivamente per analizzare quei materiali che possono deteriorarsi in caso di trasporto o se diversamente per tutte le analisi richieste. Nell'ipotesi in cui l'utilizzo sia limitato a quel particolare materiale si chiede di specificare la tipologia e il numero dei campioni da trasportare. \r\nInoltre si rappresenta che un eventuale laboratorio situato nel Comune di Oricola dista 1 h. e 20 min dal luogo di prelievo ( Chieti Scalo); un laboratorio situato a Roma dista 1h e 55 min da Chieti Scalo. Risulta quindi difficile comprendere come la differenza di 35 min nel caso sopra riportato ad esempio, possa incidere sul deterioramento di particolare materiale. Alla luce di quanto sopra detto tale requisito risulta troppo stringente rispetto alla motivazione da voi esposta; si resta in attesa di delucidazioni in merito.","Nulla si ritiene rispondere.\r\nDistinti saluti.\r\n\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento\r\nDott. Benino Di Monte"]
[4,"Si chiede di confermare che ai sensi dell'art 100 c3 del D.Lgs 36/2023 siano ammessi a partecipare anche gli studi professionali associati non soggetti all'iscrizione presso la CCIAA","Risposata affermativa.\r\nDistinti saluti.\r\n\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento\r\nDott. Benino Di Monte\r\n"]
[5,"Buonasera. \r\nSiamo con la presente a porre il seguente quesito:\r\nIl laboratorio di analisi, avente sede entro il perimetro della Regione Abruzzo, deve obbligatoriamente eseguire tutte le analisi di laboratorio richieste?\r\nRestando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.","Vedasi chiarimento n. 2.\r\nDistinti saluti.\r\n\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento\r\nDott. Benino Di Monte"]
[6,"In merito al punto 6.3, lettera H, del Bando e disciplinare di gara, è possibile soddisfare il requisito di accreditamento affidando in subappalto parte dei parametri richiesti di cui non si possiede il certificato di accreditamento?\r\nO in tale ipotesi bisogna necessariamente ricorrere all'avvalimento?\r\nRelativamente ai parametri contenuti nella parte A e B, occorre soddisfare il requisito di accreditamento anche per quei parametri, il cui controllo è obbligatorio a partire dal 12/01/2026, secondo l'art. 24 del D.Lgs. 23/02/2023 n. 18?\r\nInfine, il requisito di accreditamento è richiesto per le sole acque destinate al consumo umano, (secondo D. Lgs 23/02/2023 n. 18) o anche per i campioni di acque reflue e di rifiuti?","Con riferimento al quesito posto, si fa presente:\r\n- il requisito di accreditamento può essere soddisfatto ricorrendo al subappalto, fermo restando il rispetto delle norme medesime che regolano l'istituto in parola;\r\n- per quanto concerne l'avvalimento nulla si ritiene rispondere trattandosi di una norma del D.Lgs. n. 36/2023 che dovrebbe essere già conosciuta;\r\n- il requisito di cui alla parte A e B citata nella richiesta di chiarimento nessun obbligo ad oggi ricorre, fatta eccezione per l'uranio.\r\n- il requisito dell'accreditamento è richiesto solo per le acque destinate al consumo umano.\r\nDistinti saluti.\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento Dott. Benino Di Monte, Il Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Biol. Pietro Menna"]
[7,"Buongiorno,\r\nCon la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:\r\n\r\n1- Si chiede di confermare che il requisito relativo la disponibilità di un Laboratorio c/o Regione Abruzzo, può essere soddisfatto mediante subappalto esclusivo.\r\n\r\n2-Si chiede di confermare se l'offerente può partecipare alla procedura anche nel caso in cui al momento della presentazione offerta  dispone parzialmente del requisito previsto al p.to 6.3 lettera h e ha già fatto richiesta di accreditamento dei parametri mancanti. \r\n\r\n3-Per la sommatoria dei PFAS, prevista nell'Allegato B del D.lgs 18/2023 - Requisito 6.3 h, viene utilizzata tra i metodi disponibili ufficiali il metodo che ha il numero di molecole più elevato in termini di accreditamento. Si sottopone all'attenzione che il Laboratorio ha accreditato solo metodi ufficiali e all'interno di esso possono essere accreditati solo i composti inseriti nella lista dei medesimi metodi. Alcune molecole del D.Lgs 18/2023 non sono accreditate e non sono accreditabili perché non rientrano nel metodo ufficiale (accreditato). Si chiede di confermare che il requisito si può considerare posseduto. \r\n\r\n4 - Si chiede di confermare che il requisito di cui al p.to 6.3 lett.h) debba essere posseduto, anche parzialmente, anche dal Laboratorio identificato all'interno della Regione Abruzzo. \r\n\r\nIn attesa di Vs riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti\r\n","In merito:\r\n- al punto 1) si evidenzia che i chiarimenti non possono riguardare norme del codice degli appalti che dovrebbero essere già conosciute e pertanto nulla si ritiene rispondere;\r\n- al punto 2) il requisito deve essere posseduto al termine di scadenza di presentazione delle offerte;\r\n- al punto 3) vedasi precedente chiarimento;\r\n- al punto 4) risposta affermativa.\r\nDistinti saluti.\r\nIl Responsabile di procedimento per la fase di affidamento Dott. Benino Di Monte, il Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Biol. Pietro Menna\r\n\r\n"]
[8,"Le risposte ai chiarimenti n.2, n.3 e n.5 non definiscono in modo chiaro il ruolo del laboratorio di analisi avente sede entro il perimetro della Regione Abruzzo, ed essendo questo un Requisito di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE richiesto dalla procedura di gara, risulta indispensabile comprendere in maniera UNIVOCA ed INEQUIVOCABILE la funzione di suddetto laboratorio. Tanto premesso si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di rispondere (senza rimandare agli altri chiarimenti in precedenza pubblicati) ai seguenti quesiti:\r\n1.\tIl laboratorio di analisi avente sede entro il perimetro della Regione Abruzzo deve obbligatoriamente eseguire tutte le analisi di laboratorio richieste nei documenti di gara?\r\n2.\tIn caso di risposta negativa al punto precedente (P.to 1), vi sono delle specifiche analisi che devono essere eseguite presso il laboratorio presente entro il perimetro della Regione Abruzzo? \r\n3.\tIn caso di risposta positiva al punto precedente (P.to 2), si chiede di indicare le analisi che devono essere eseguite presso il laboratorio presente entro il perimetro della Regione Abruzzo\r\nRestiamo in attesa di un cortese riscontro.","In merito alla richiesta di chiarimenti relativa ai vari punti si fa presente che necessariamente occorre che determinati paramentri devono essere necessariamente rilevati/analizzati entro le ore 24 ore dal campionamento e pertanto si è ritenuto circoscrivere tale attività all'interno del perimento della Regione Abruzzo.\r\nNello specifico i parametri a cui far riferimento sono elencati nella metodica APAT-IRSA (2023) - conservazione dei campioni e durata massima di conservazione.\r\nIl Direttore dell'esecuzione del contratto Dott. Biol. Pietro Menna"]