## Elenc Gara-23
N° | Kit che utilizziamo nella quotidianità sono: Anno 2023-24 | CODICE | Prezzo Unitario-23 | Prezzo Kit-23
1 | AZOTO TOT | LCK 238
2 | C.O.D. (15 - 150 mg/L) | LCK 314
3 | C.O.D. (100 - 2000 mg/L) | LCK 514
4 | AMMONIO | LCK 303
5 | AMMONIO | LCK 304
6 | CROMO IN TRACCE, 0,005-0,25mg/L | LCS 313
7 | CIANURI | LCK 315
8 | DUREZZA CALCIO MAGNESIO | LCK 327
9 | TENSIOATTIVI CATIONICI | LCK 331
10 | TENSIOATTIVI ANIONICI | LCK 332
11 | TENSIOATTIVI NON IONICI | LCK 333
12 | NITRITI (0,015 - 0,6 mg/L NO2-N | LCK 341
13 | NITRATI | LCK339
14 | FENOLI (0,05 - 5,0 mg/L | LCK 345
15 | FOSFATI o FOSFORO | LCK 348
16 | BOD5 E INOCULO | LCK 555
17 | BIOKIT INOCULO LIOFILIZZATO X BOD5 | LZC 555
18 | SOLFURI (0,1 - 2,0 mg/L) | LCK 653
19 | SOLFITI (0,1 - 5 mg/L) | LCK 654
20 | Solfati (40 - 150 mg/L) 25 analisi | LCK 153
21 | Ferro (0,2 - 6,0 mg/L 24 analisi | LCK 320
22 | Alluminio | LCK 301
23 | Cloruri ( 1,0 - 1000 mg/L) 24 analisi | LCK 311
24 | Cromo VI e Tot (0,03 - 1,0 mg/L) 25 analisi | LCK 313
25 | Fluoruro | LCK 323
26 | COD (50 - 3000 mg/L) | LCK 614
27 | Azoto Tot | LCK 238
28 | Cloruri (1:70/70:1000) | LCK 311
29 | BATTERI BIOLUMINESCENTI SECONDO DIN/EN/ISO 11348-2 | LCK 480
30 | RICOSTITUZIONE DEI BATTERI | LCK 491
31 | Cuvette per campioni, in vetro, rotonda 1 poll., 6 pz. | 24276-06
32 | DPD FREE CHLORINE RGT PP PK/100 | 2105569
33 | DPD CHLORINE-LR secondary standards kit | 26353-00
34 | pH gel prob, FTD,W/1m cable | PHC 10101
35 | Set filtraz a membran 1,2 ug a 50 filtri adatt e siring da 10ml | LCW 904
36 | BATTERIA PER DR2800 300G | LZV 551
37 | Addista | LCA 700
38 | Addista | LCA 704
39 | Addista | LCA 707
40 | Test soluz. Controllo | LZV 810
41 | Kit x control linearita fotom. DR2800,DR600 | LZV 810
42 | ORP Std solucion, ZOBELL'S Cal Std | 2316949
43 | Kit Flow cell end caps | 4744800
44 | Scatola di Cartone | EYF565
45 | Sample Cell for use with 2100 portable turbidimeters Pk/6. | 2434706
Totali