## elenco prezzi
Misuratore di portata elettromagnetico flangiato (Full-Bore), destinato alla misurazione di portata e volumi d’acqua potabile. Elettronica compatta o separata fino a 20 metri con alimentazione batteria e con Modem 4G integrato UMTS/GPRS | Prezzo unitario [€] | quantità stimata [n°] | Importo stimato [€]
DN 50 / PN 16 | 2672.4 | 8 | 21379.2 |  | misuratori Q | misuratori P
DN 65 / PN 16 | 2799.9 | 8 | 22399.2 |  | 123 | 105
DN 80 / PN 16 | 2861.1 | 8 | 22888.8 | batt | 70
DN 100 / PN 16 | 2912.1 | 8 | 23296.8 | alim | 53
DN 125 / PN 16 | 3054.9 | 8 | 24439.2
DN 150 / PN 16 | 3253.8 | 8 | 26030.4 |  | markup | 2%
DN 200 / PN 16 | 3809.7 | 8 | 30477.6
DN 250 / PN 16 | 4763.4 | 4 | 19053.6
DN 300 / PN 16 | 5171.4 | 2 | 10342.8
DN 350 / PN 16 | 5722.2 | 2 | 11444.4
DN 400 / PN 16 | 6492.3 | 2 | 12984.6
|  | 66 | 224736.6
Misuratore di portata elettromagnetico flangiato (Full-Bore), destinato alla misurazione di portata e volumi d’acqua potabile. Elettronica compatta o separata fino a 20 metri, con alimentazione universale da rete e con Modem 4G integrato UMTS/GPRS | Prezzo [€] | quantità stimata [n°] | Importo stimato [€]
DN 50 / PN 16 | 2504.1 | 4 | 10016.4
DN 65 / PN 16 | 2631.6 | 4 | 10526.4
DN 80 / PN 16 | 2692.8 | 5 | 13464
DN 100 / PN 16 | 2748.9 | 6 | 16493.4
DN 125 / PN 16 | 2891.7 | 6 | 17350.2
DN 150 / PN 16 | 3085.5 | 6 | 18513
DN 200 / PN 16 | 3646.5 | 6 | 21879
DN 250 / PN 16 | 4595.1 | 6 | 27570.6
DN 300 / PN 16 | 5003.1 | 4 | 20012.4
DN 350 / PN 16 | 5553.9 | 1 | 5553.9
DN 400 / PN 16 | 6324 | 1 | 6324
|  | 49 | 167703.3
Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione, destinato alla misurazione di portata e volumi d’acqua potabile. Elettronica compatta o separata fino a 20 metri con alimentazione batteria e con Modem 4G integrato UMTS/GPRS | Prezzo [€] | quantità stimata [n°] | Importo stimato [€]
A batteria fino a DN600 | 3116.1 | 2 | 6232.2
A batteria da DN400 a DN1000 | 3172.2 | 2 | 6344.4
|  | 4 | 12576.6
Misuratore di portata elettromagnetico ad inserzione, destinato alla misurazione di portata e volumi d’acqua potabile. Elettronica compatta o separata fino a 20 metri, con alimentazione universale da rete e con Modem 4G integrato UMTS/GPRS | Prezzo [€] | quantità stimata [n°] | Importo stimato [€]
A batteria fino a DN600 | 2952.9 | 2 | 5905.8
A batteria da DN400 a DN1000 | 3003.9 | 2 | 6007.8
|  | 4 | 11913.6
Misuratori di pressione con data logger | Prezzo [€] | quantità stimata [n°] | Importo stimato [€]
Tipo A - n°1 ingresso analogico con sonda di pressione | 899.64 | 55 | 49480.2
Tipo B - n°1 ingresso digitale, n°2 ingressi analogici forniti di sensori di pressione | 1198.5 | 50 | 59925
|  | 105 | 109405.2
|  | TOTALE | 526335.3
tutti gli importi sono iva esclusa